 Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty cenowej-tabela:
Poz 1 Hydrant nadziemny dn 80: z pojedynczym zamknięciem, z kolumną nierdzewną, typ 8855.2 (producent Jafar)
Poz 2-5 Armatura żeliwna, kształtki żeliwne:
Zasuwa klinowa kołnierzowa krótka równoprzelotowa, miękouszczelniająca z żeliwa sferoidalnego zgodna z normą EN-GJS 500-7. Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN 10, przelot zasuwy równy średnicy nominalnej na całej długości -(producent Hawle, AVK, Jafar)
Kształtki, kołnierze, łączniki -korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego PN-EN-12842:2012, PN-EN-1563:2012 ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, ciśnienie robocze PN 10 ( producent Hawle, AVK, Jafar).
Poz 6 Skrzynka uliczna: jak w opisie w tabeli kosztorysowej producent Hawle, AVK, Jafar lub równoważne.

Wykonawca musi wskazać ceny materiałów producenta określonego przez Zamawiającego. Wskazanie cen materiałów innego producenta spowoduje odrzucenie oferty.