Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1) Pompy zatapialnej do ścieków producent Grundfos typ SLV.80.80.22.4.50D.C-szt 1

2) Adapter dn 80 UV-35579 producent Grundfos - 1 szt.

Specyfikacja techniczna pompy:

-Króciec ssawny -dn 80

-Króciec tłoczny -dn 80

-Wirnik supervortex

-Nominalna moc silnika P2- 2,2 kW

-Moc wejściowa P1 2,7 kW

-Prędkość nominalna 1462 obr/min

-Długość kabla 10 m, typ Lyniflex

-Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres 24 miesięcy.

Termin realizacji zamówienia do 31.01.2017 r

Ceny muszą zawierać wszystkie koszty łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego.