 Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) Pompa zatapialna do ścieków producent Metalchem-Warszawa typ MSV -80-32-szt 2
2) Zaczep do pompy MSV -80-32 producent Metalchem-Warszawa (zaczep musi pasować do kolana sprzęgającego istniejącego w przepompowni ścieków dn 80) - 2 szt.
Specyfikacja techniczna pompy:
-Króciec ssawny -dn 80
-Króciec tłoczny -dn 80
-Wirnik vortex
-Moc silnika -3 kW
-Prędkość nominalna n=2845 obr/min
-Długość kabla 10 m, typ neopren
-Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres 24 miesięcy.
Termin realizacji zamówienia do 11.12.2017 r
Ceny muszą zawierać wszystkie koszty łącznie z dostawą do siedziby Zamawiającego.