Załącznik nr 9.2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Zadanie 3: Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej budynku OSP Baboszewo-część budynku w którym prowadzona jest działalność usługowo-gastronomiczna przy ul. Jana i Antoniego Brodeckich  3- działka nr 607

Dane do zaprojektowania:

W/w  projekt należy wykonać na aktualnej mapie zasadniczej na podstawie art 29 a ust. 1 Prawa budowlanego.

Wykonać uproszczony projekt budowlano wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej na podstawie warunków technicznych ZWiK 7001.16.2017  wydanych przez Zakład Wodociągów  i Kanalizacji w Baboszewie. W/w projekt należy sporządzić w ilości 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza. Ponadto należy opracować przedmiaru robót oraz kosztorys inwestorski w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf i dodatkowo w uniwersalnym rozszerzeniem .ath na płycie CD lub DVD w ilości jednego egzemplarza, przedmiar robót winien zawierać zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych  w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem   i odniesieniem do stosowanych pozycji specyfikacji technicznej wykonania  i obmiaru robót lub wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Powyższe uproszczony projekt budowlano wykonawczy należy uzgodnić z właścicielami bądź eksploatatorami sieci uzbrojenia podziemnego:

1) w zakresie opracowań wchodzą także oprócz projektu budowlanego (o ile zajdzie taka potrzeba) projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących    z trasą projektowanego przyłącza kanalizacyjnego wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów przez odpowiednich gestorów sieci.

Wymagania dotyczące uprawnień projektanta:

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej               w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.