Zamawiający – GMINA BABOSZEWO, UL. WARSZAWSKA 9A 09-130 BABOSZEWO, POWIAT PŁOŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE TEL. 23 6611091, fax. 23 6611071 e-mail: urzad@gminababoszewo.pl ; zp@gminababoszewo.pl,Adres strony internetowej: www.bip.gminababoszewo.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  pn.  „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego -  gazu ziemnego  wysokometanowego grupy E do budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OAiZP.271.1.7.2017

Załącznik Nr  7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ):

1. Kompleksowa  dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (zwanego dalej paliwem gazowym) do  budynków Gminy Baboszewo i jej jednostek organizacyjnych.

2.Przez  kompleksową dostawę rozumie się umowę zawierającą postanowienia  o sprzedaży                         i  świadczeniu usług dystrybucji paliwa gazowego,  w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.220 z późn. zm.), wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, zgodnie z Taryfą Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD) dla usług dystrybucji paliw gazowych dla odpowiedniej grupy taryfowej.  Uregulowanie współpracy z  OSD należy do Wykonawcy. Wszelkie rozliczenia i korespondencja prowadzona jest wyłącznie z Wykonawcą, który odpowiedzialny jest za realizację całości zamówienia tj. sprzedaż paliwa i jego dystrybucję  do punktów odbioru wyszczególnionych w  pkt 15 tab. nr 2 OPZ.

3.  W przypadku zmiany dotychczasowego  sprzedawcy Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Gminę Baboszewo w dniu zawarcia umów sprzedaży paliwa gazowego.

4.Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie  odrębnych umów kompleksowych  zawieranych  przez Gminę Baboszewo i jej  jednostki organizacyjne (Szkołę  Podstawową im. Józefa Wybickiego w Baboszewie i Szkołę Podstawowa w  Mystkowie).

5.Rozliczenie za kompleksową dostawę paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie bieżących wskazań układu  rozliczeniowo-pomiarowego.

6.Łączna szacunkowa ilość paliwa gazowego objętego zamówieniem  1 790 000  kWh w tym:

- w okresie od 01.09.2017 do 31 grudnia 2017 r.  – 190 000 kWh

(ww. ilość nie uwzględnia ilości paliwa gazowego dla odbiorców z grypy taryfowej W-5, dla których dostawa w okresie do 31.12.2017 r. będzie realizowana na podstawie obecnie obowiązujących umów zawartych z PGNiG)

- w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.  – 1 600 000 kWh

7.Podane ilości paliwa gazowego  są określone szacunkowo na podstawie zużycia  paliwa gazowego w roku 2015  - 1 510 972  kWh (w okresie od  01 stycznia do 31 grudnia,  przy średnim prognozowanym  współczynniku konwersji 11,234  kWh/m3)   i  w  roku 2016 – 1 594 793 kWh.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia  lub  zwiększenia  ilości faktycznie zakupionego paliwa gazowego w stosunku do prognozowanego spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

Z tytułu  zmniejszenia  lub zwiększenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne.

Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości paliwa gazowego, w cenach jednostkowych  określonych w ofercie.

8.Dostarczane paliwo gazowe o kodzie CN 2711 21 00 - gaz ziemny w stanie gazowym do celów opałowych,  musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi ,w szczególności  parametry jakościowe paliw gazowych  określone  w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1059 ze zm.)

„§ 38. 1. Ustala się następujące parametry jakościowe paliw gazowych przesyłanych sieciami przesyłowymi                      i dystrybucyjnymi gazowymi:

1) zawartość siarkowodoru nie powinna przekraczać 7,0 mg/m3;

2) zawartość siarki merkaptanowej nie powinna przekraczać 16,0 mg/m3;

3) zawartość siarki całkowitej nie powinna przekraczać 40,0 mg/m3;

4) zawartość par rtęci nie powinna przekraczać 30,0 μg/m3;

5) temperatura punktu rosy wody przy ciśnieniu 5,5 MPa powinna wynosić:

a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września nie więcej niż +3,7°C,

b) od dnia 1 października do dnia 31 marca nie więcej niż –5°C;

6) ciepło spalania powinno wynosić nie mniej niż:

a)9) 34,0 MJ/m3 – dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E o wartości liczby Wobbego z zakresu od 45,0 MJ/m3 włącznie do 56,9 MJ/m3,

b) 30,0 MJ/m3 – dla gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lw o wartości liczby Wobbego z zakresu od 37,5 MJ/m3 włącznie do 45,0 MJ/m3,

c) 26,0 MJ/m3 – dla gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Ls o wartości liczby Wobbego z zakresu od 32,5 MJ/m3 włącznie do 37,5 MJ/m3,

d) 22,0 MJ/m3 – dla gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Ln o wartości liczby Wobbego z zakresu od 27,0 MJ/m3 włącznie do 32,5 MJ/m3,

e) 18,0 MJ/m3 – dla gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lm o wartości liczby Wobbego z zakresu od 23,0 MJ/m3 włącznie do 27,0 MJ/m3.”

9.Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  – Oddział Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie. Sprzedawcą gazu jest: PGNiG. Obrót Detaliczny Sp. z o.o Region Mazowiecki, Al. Jerozolimskie 146B, 02-305 Warszawa.  Zamawiający dotychczas nie dokonywał zmiany sprzedawcy.

10.Zamawiający obecnie  nie  posiada oferty promocyjnej i nie jest członkiem programów lojalnościowych.

11. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

1)16 miesięcy tj.   od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r. dla obiektów z grupy taryfowej W-3 i W-4

(Urząd Gminy Baboszewo , budynek po Ośrodku Zdrowia w Baboszewie, Szkoła Podstawowa

w Mystkowie, Świetlica Środowiskowa w Baboszewie),

2)12 miesięcy tj.  od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dla obiektów z grupy taryfowej W-5 ( Hala Sportowa w Baboszewie, Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Baboszewie).

Wykonawca zapewni kompleksową dostawę zamówionego paliwa gazowego przez cały czas obowiązywania umowy sprzedaży, począwszy od dnia zawarcia umowy w sposób ciągły   i niezakłócony do wszystkich punktów poboru wskazanych przez zamawiającego jednocześnie z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. z 2007r Nr 93 poz. 623 ze zm.)

Świadczenie usługi kompleksowej nastąpi nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji przez OSD w ramach danej umowy.

12. Zamawiający oświadcza, że paliwo gazowe będzie  wykorzystane wyłącznie  do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody lub podgrzewania posiłków. Na podstawie art.31b ust.2 pkt 2 i 4  ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 43) jednostki organizacyjne, będące odbiorcami gazu w niniejszym postępowaniu przetargowym, jako organy administracji publicznej oraz jednostki systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty  zwolnione są z podatku akcyzowego na wyroby gazowe o kodzie CN 2711 21 00 (gaz ziemny w stanie gazowym do celów opałowych). Zamawiający wraz z podpisaniem umowy złoży stosowne oświadczenie o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby rozliczenia podatku akcyzowego.

13. Tab. nr 1. Informacje dotyczące dotychczasowej realizacji umowy na kompleksową  dostawę paliwa gazowego.

Tab. nr 1

| Lp. | Punkt odbioru paliwa gazowego (Nazwa, adres, numer (PPG), grupa taryfowa, moc umowna, podmiot zawierający umowę: | Okres zawarcia dotychczasowych umów z PGNiG. | Sposób rozwiązania dotychczasowych umów w przypadku zmiany Wykonawcy | Zużycie paliwa gazowego: |  | Liczba odczytów OSD w roku umownym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 r. [m3] i [kWh] (przy średnim prognozowanym współczynniku konwersji 11,234 kWh/m3) | 2016 r. [kWh] |  | Obecny okres fakturowania: |
| 1. | Budynek po Ośrodku Zdrowia w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 7, 09-130 Baboszewo Nr 1711360020 PGNiG:W-3.6 OSD: W3.6 Gmina Baboszewo | Czas nieoznaczony | Umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone Sprzedawcy (Ogólne Warunkami Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego -PGNiG rozdz. X pkt 2) | 7 651 m3 85 951 kWh | 87 288 kWh | 6 | raz na dwa miesiące |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 52, 09-130 Baboszewo Nr 7961160508 PGNIG:W-4, OSD:W-4 Szkoła Podstawowa w Mystkowie | Czas nieoznaczony | Umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone Sprzedawcy (Ogólne Warunkami Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego -PGNiG rozdz. X pkt 2) | 11 876 m3 133 415 kWh | 119 631 kWh | 12 | raz w miesiącu. |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6a, 09-130 Baboszewo 6224360570 PGNiG:W-5, OSD:W.5.1 Moc umowna: 274 kWh/h Szkoła Podstawowa w Baboszewie | Czas nieoznaczony | Umowa ulega rozwiązaniu z końcem roku gazowego, pod warunkiem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kompleksowej do dnia 30 września danego roku gazowego. | 40 441 m3 454 314 kWh | 523 378 kWh | 12 | raz w miesiącu. |
| 4. | Świetlica Środowiskowa w Baboszewie ul. Spółdzielcza 4 09-130 Baboszewo Nr 5657121953 PGNIG:W-4 OSD:W-4 Gmina Baboszewo | Czas nieoznaczony | Umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone Sprzedawcy (Ogólne Warunkami Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego -PGNiG rozdz. X pkt 2) | 10 146 m3 113 980 kWh | 128 157 kWh | 12 | raz w miesiącu |
| 5. | Hala Sportowa w Baboszewie ul. J.A. Brodeckich 6 09-130 Baboszewo Nr 22709320507 PGNiG:W-5 OSD W-5.1. Moc umowna: 274 kWh/h Gmina Baboszewo | Czas nieoznaczony | Umowa ulega rozwiązaniu z końcem roku gazowego, pod warunkiem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Kompleksowej do dnia 30 września danego roku gazowego. | 49 667 m3 557 959 kWh | 543 373 kWh | 12 | - raz w miesiącu |
| 6. | Urząd Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9 a 09-130 Baboszewo Nr 7686670178 PGNiG:W-4; OSD:W-4 Gmina Baboszewo | Czas nieoznaczony | Umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone Sprzedawcy (Ogólne Warunkami Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego -PGNiG rozdz. X pkt 2) | 14 719 m3 165 353 kWh | 192 966 kWh | 12 | raz w miesiącu. |
| Razem: |  |  |  | 134 500 m3 1 510 972 kWh | 1 594 793 kWh | x | x |

14. Kod  według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09123000-7  Gaz ziemny

65210000-8  Przesył gazu.

15.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. listę punktów odbioru  paliwa gazowego –gazu ziemnego wysokometanowego grupy E  w obiektach Zamawiającego, z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach - zawiera  tab.nr  2 i tab. nr 3

Tab. nr 1.  Wykaz punktów odbioru paliwa gazowego –gazu ziemnego wysokometanowego grupy E  w obiektach Zamawiającego

| Lp. | Punkt odbioru paliwa gazowego (Nazwa i adres) | Obecna grupa taryfowa | Prognozowane zużycie paliwa gazowego w okresie obowiązywania umowy [kWh] | Moc umowna (zamówiona) [kWh/h] | Nr punktu poboru | Okres obowiązywania umowy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek po Ośrodku Zdrowia w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 7, 09-130 Baboszewo | PGNiG:W-3.6 OSD: W-3.6 | IX-XII.2017 31 500 I-XII.2018 87 000 Razem: 118 500 | x | 1711360020 | od 01.09.2017 r. do 31.12. 2018 r. |
| 2. | Szkoła Podstawowa w Mystkowie, Mystkowo 52 09-130 Baboszewo | PGNIG:W-4 OSD:W-4 | IX-XII.2017 52 000 I-XII.2018 120 000 Razem: 172 000 | x | 7961160508 | od 01.09.2017 r. do 31.12. 2018 r. |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Baboszewie, ul. Jana i Antoniego Brodeckich 6a, 09-130 Baboszewo | W-5 | 523 000 kWh | 274 kWh/h | 6224360570 | od 01.01.2018 r. do 31.12. 2018 r. |
| 4. | Świetlica Środowiskowa w Baboszewie, ul. Spółdzielcza 4 09-130 Baboszewo | PGNIG:W-4 OSD:W-4 | IX-XII.2017 41 500 I-XII.2018 128 000 Razem: 169 500 | x | 5657121953 | od 01.09.2017 r. do 31.12. 2018 r. |
| 5. | Hala Sportowa w Baboszewie ul. J.A. Brodeckich 6 09-130 Baboszewo | PGNiG:W-5 | 549 000 | 274 kWh/h | - 22709320507 | - od.01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. |
| 6. | Urząd Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9 a , 09-130 Baboszewo | PGNiG:W-4 OSD:W-4 | IX-XII.2017 65 000 I-XII.2018 193 000 Razem: 258 000 | x | 7686670178 | od 01.09.2017 r. do 31.12. 2018 r. |
|  | Razem | x | IX-XII.2017 190 000 I-XII.2018 1 600 000 Razem: 1 790 000 | x | x | x |

Tab. Nr 2  Prognozowane zużycie paliwa gazowego objętego zamówieniem [kWh]  w obiektach Zamawiającego  w poszczególnych miesiącach ,  z  podziałem  na grupy taryfowe.

| Miesiąc | W-3,6 [kWh | W-4 [kWh] | W-5 [kWh] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Szkoła Podstawowa w Baboszewie |  | Hala Sportowa w Baboszewie | Razem W-5 |
| Wrzesień 2017 | 1 200 | 2 500 | Do 31 grudnia 2017 r. dostawa paliwa gazowego dla odbiorców z grupy taryfowej W-5 będzie realizowana na podstawie obecnie obowiązujących umów zawartych z PGNiG. |  |  |  |
| Październik 2017 | 8 400 | 38 000 |  |  |  |  |
| Listopad 2017 | 10 000 | 46 000 |  |  |  |  |
| Grudzień 2017 | 11 000 | 78 500 |  |  |  |  |
| Styczeń 2018 | 16 800 | 82 000 | 95 500 | 95 350 |  | 190 850 |
| Luty 2018 | 16 800 | 82 000 | 97 000 | 95 350 |  | 192 350 |
| Marzec 2018 | 11 700 | 55 500 | 66 000 | 66 000 |  | 132 000 |
| Kwiecień 2018 | 7 500 | 39 000 | 50 000 | 50 000 |  | 100 000 |
| Maj 2018 | 1 500 | 10 600 | 19 000 | 19 000 |  | 38 000 |
| Czerwiec 2018 | 1 000 | 400 | 2 000 | 14 000 |  | 16 000 |
| Lipiec 2018 | 1 000 | 0 | 0 | 13 000 |  | 13 000 |
| Sierpień 2018 | 1 000 | 0 | 0 | 3 000 |  | 3000 |
| Wrzesień 2018 | 1 200 | 2 500 | 11 000 | 11 000 |  | 22 000 |
| Październik 2017 | 8 400 | 38 000 | 50 000 | 50 000 |  | 100 000 |
| Listopad 2018 | 10 000 | 46 000 | 60 000 | 61 300 |  | 121 300 |
| Grudzień 2018 | 11 000 | 78 500 | 72 500 | 71 000 |  | 143 500 |
| Razem | 118 500 | 599 500 | 523 000 | 549 000 |  | 1 072 000 |
| OGÓŁEM: (suma kolumn 2,3,4) - 1 790 000 kWh |  |  |  |  |  |  |